## 15000
| 15000 | LSA and FFE \\ ANNUAL SERVICE INSPECTION AND REPAIR \\ ПРОВЕРКА АСИ и ППО
| Ship's Name: | KAPITAN MARTYNOV
| Название судна: | БМРТ "Капитан Мартынов"
|  | DESCRIPTION | Q'TY UNIT
A |  | Inspections \ проверки
1 |  | RESCUE BOAT & DAVIT, WINCH
(Дежурная шлюпка & шлюпбалка, лебёдка.)
| 1) | ANNUAL INSPECTION FOR RESCUE BOAT | 1 | boat
(Ежегодная проверка дежурной шлюпки.)
| 2) | ANNUAL INSPECTION FOR LAUNCHING APPLIANCE (DAVIT, WINCH) | 1 | SET
(Ежегодная проверка спускового устройства : шлюпбалка, лебёдка)
2 |  | LIFE RAFT LAUNCHING APPLIANCE : RELEASE GEAR(HOOK)
(Спасательный плот спускаемого типа: разобщающее устройство : гак.)
| 1) | ANNUAL INSPECTION FOR LIFE RAFT LAUNCHING APPLIANCE | 2 | SET
DAVIT & WINCH & RELEASE GEAR(HOOK)
(Ежегодная проверка спускового устройства спасательного плота
спускаемого типа. Шлюпбалка & лебёдка & разобщающее устройство (гак)
3 | . | INSPECTION & TEST FOR DAVIT-LAUNCHED INFLATABLE LIFE RAFTS
(Проверка и испытания надувных спасательных плотов спускаемого типа.)
| 1) | INSPECTION DAVIT-LAUNCHED INFLATABLE LIFE RAFTS | 12 | SET
FOR "VIKING" LIFE RAFT - 35PERSONS
(Ежегодная проверка надувного спасательного плота
спускаемого типа на 35 человек.)
| 2) | INSPECTION FOR GAS INFLATION MECHANISM | 12 | SET
(Проверка механизма надувания газом.)
| 3) | WORKING PRESSURE TEST | 12 | SET
(Испытание рабочим давлением.)
| 4) | LOAD TEST FOR DAVIT-LAUNCHED INFLATABLE LIFE RAFTS | 12 | SET
- EVERY 2 YEARS.)
(Испытание надувного спасательного плота спускаемого типа
под нагрузкой, проводимые один раз в каждые 2 года.)
| 5) | THE LIFE RAFT CERTIFICATE FEE | 12 | SET
(Стоимость сертификата спасательного плота.)
3-1 | . | LIFE RAFT EQUIPMENT RENEW & REPLACEMENT
(Замена предметов снабжения и переустановка элементов спасательного плота.)
| 1) | RENEW REPAIR ADHESIVE TUBE : (2PC / 1SET) | 12 | SET
(Замена тюбика с клеем (2 шт / 1комп.)
| 2) | RENEW FOR ANTI-SEASICKNESS MEDICINE | 2880 | TAB
(Замена таблетки от морской болезни.)
| 3) | RENEW FIRST AID OUT-FIT | 12 | PCS
(Замена аптечки первой помощи.)
| 4) | RENEW FOR FOOD RATION | 420 | PCS
(Замена пищевого рациона.)
| 5) | RENEW FOR FRESH WATER | 1260 | PCS
(Замена питьевой воды бавнках.)
| 6) | RENEW FOR EXTERNAL CANOPY LIGHT | 12 | PCS
Замена огня поиска наружного освещения
| 7) | RENEW FOR LIFE RAFT CONTAINER BANDING | 12 | SET
(Замена бандажа для контейнера спасательного плота.)
| 8) | LIERAFT SEALING & RE-INSTALLATION CHARGE | 12 | SET
(Установка и пломбировка плота.)
4 | . | RENEW LIFE RAFT HYDROSTATIC RELEASE UNIT | 12 | SET
(Замена гидростата.)
5 | . | INSPECTION FOR IMMERSION SUITS
(Проверка гидротермокостюмов надуванием воздухом.)
| 1) | INSPECTION OF AIR INFLATABLE FOR IMMERSION SUITS | 172 | PCS
(Проверка гидротермокостюмов надуванием воздухом.)
| 2) | RENEW OF IMMERSION SUITS FOR AUTOMATIC FLASHING LIGHT | 139 | PCS
(Замена автоматически мигающей лампочки гидрокостюмов.)
6 | . | INSPECTION FOR FIRE EXTINGUISHERS SERVICE & ISSUE CERTIFICATE
(Проверка огнетушителя с выдачей сертификата.)
| 1) | INSPECTION FOR CO2 FIRE EXTINGUISHER | 22 | BTL
(Проверка углекислотного огнетушителя.)
| 2) | INSPECTION FOR D/P FIRE EXTINGUISHER | 98 | BTL
(Проверка порошкового огнетушителя.)
| 3) | INSPECTION FOR 50KG DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER | 1 | BTL
(Проверка порошкового огнетушителя на 50.0 кг.)
7 | . | INSPECTION FOR EMBARKATION LADDER | 2 | SET
(Проверка посадочного трапа.)
8 | . | INSPECTION FOR PILOT LADDER | 2 | SET
(Проверка лоцманского трапа.)
9 | . | INSPECTION & SERVICE FOR FIREMAN'S SUITS.
(Проверка костюма пожарного в комплекте.)
| 1) | INSPECTION & SERVICE FOR FIREMAN'S CLOTHES | 10 | SET
(Проверка костюма пожарного.)
| 2) | INSPECTION & SERVICE FOR FIREMAN'S FIRE HELMET | 10 | SET
(Проверка каски пожарника.)
| 3) | INSPECTION & SERVICE FOR FIREMAN'S FIRE GLOVES | 10 | PAIR
(Проверка пожарных перчаток.)
| 4) | INSPECTION & SERVICE FOR FIREMAN'S FIRE BOOTS | 10 | PAIR
(Проверка пожарных сапог.)
| 5) | INSPECTION & SERVICE FOR FIREMAN'S FIRE LINE | 10 | SET
(Проверка троса пожарного.)
| 6) | INSPECTION & SERVICE FOR FIREMAN'S FIRE BELT | 10 | SET
(Проверка пояса пожарного.)
| 7) | INSPECTION & SERVICE FOR FIREMAN'S FIRE AXE | 10 | SET
(Проверка пожарного топора.)
| 8) | INSPECTION FOR SAFETY LANTERN | 10 | SET
(Проверка фонаря пожарного.)
10 | . | PRESSURE TEST & INSPECTION FOR FIRE HOSE | 36 | ROLL
(Проверка пожарных рукавов на давление.)
11 | . | PRESSURE TEST & INSPECTION FOR FIRE HOSE NOZZLE | 36 | PCS
(Проверка ствола для пожарного рукава давлением.)
12 | . | INSPECTION & SERVICE BREATHING APPARATUS
(Проверка и сервис дыхательного аппарата.)
| 1) | INSPECTION & TEST FOR BREATHING APPARATUS SET | 12 | SET
(Проверка дыхательного аппарата.)
| 2) | INSPECTION & RECHARGE B/A AIR CYLINDER | 36 | BTL
(Проверка и зарядка баллонов со сжатым воздухом для дыхательных аппаратов.)
| 3) | HYDRAULIC CYLINDER TEST-EVERY 5YEARS | 35 | BTL
(Гидравлического испытания утечки в цилиндре <каждые 5 лет>.)
13 | . | INSPECTION FOR THERMAL PROTECTIVE AIDS | 2 | SET
(Проверка термозащитного средства.)
14 | . | INSPECTION FOR INSULATION RUBBER GLOVES | 4 | PCS
(Проверка диэлектрических перчаток.)
15 | . | INSPECTION FOR INSULATION RUBBER SHOES | 3 | PCS
(Проверка диэлектрических галош.)
16 | . | INSPECTION FOR FOAM APPLICATOR UNIT | 3 | SET
(Проверка пенного комплекта.)
17 | . | ANALYSIS FOR FOAM LIQUID SAMPLE | 1 | TIME
(Анализ пенообразователя.)
18 | . | CALIBRATION OF PORTABLE GAS DETECTOR | 3 | SET
(Калибровка портативного газового анализатора.)
19 | . | INSPECTION FOR FIXED CO₂ HIGH PRESSURE SYSTEM | 1 | SYSTEM
(Проверка углекислотной системы высокого давления).
| 1) | MEASSURED & CHECKED CO₂ GAS CONTENTS OF EACH CYLINDER AND ATTACHED CONTROL LABELS. | 40 | BTL
(Проверка и измерение содержания углекислого газа в баллоне для СО2.)
| 2) | CHECK/TEST/INSPECT ALARM SYSTEM FOR WARNING DEVICE FOR FIXED CO2 SYSTEM | 1 | TIME
(Осмотр/проверка/тестирование устройств предупредительной пожарной
сигнализации для стационарной углекислотной системы пожаротушения.)
| 3) | BLOWN OFF TEST BY AIR PRESSURE FOR CO2 DISCHARGING | 1 | TIME
(Испытание сжатым воздухом на проходимость углекислоты.)
B | . | TRANSPORTATION & TRAVELING CHARGE
(Транспорные расходы.)
| 1) | TRANSPORTATION TRUCKAGE CHARGE (5TON x 2TIME , 1TON x 2TIME) | 2 | TRIP
(Транспортные расходы <автотранспорт> <судно ↔станция обслуживания>.)
| 2) | WORKING CRANE BOAT CHARGE | 2 | TIME
(Использование катера с грузоподъёмным краном.)
| 3) | CUSTOM CLEARANCE & LABOUR HANDLING CHARGE | 2 | TIME
(Расходы,связанные с таможенным досмотром и использованием рабочей силы.)