## ограничитель (hidden)
ТРУБА Ø215
ТРУБА Ø110
3000
1050
750
2500
13500

## 1000
| Дата: | БМРТ "КАПИТАН ВДОВИЧЕНКО"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ пп |  | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед. изм. | Кол-во | Материал | Примечание / Комментарии
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
Раздел: 0000 - Общие услуги, 1000 - Корпусная часть, 2000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 5000 - Рефрижераторная часть, 6000 - Электрочасть, 7000 - Автоматика, 8000 - Технологическая часть, 9000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация.
0000. | КАПИТАН ВДОВИЧЕНКО | 0000 - ОБЩИЕ УСЛУГИ / GENERAL SERVICE
1 | Mooring team | Швартовая бригада для постановки судна в завод и выхода из завода Mooring team for mooring / unmooring of the vessel from Shipyard | time | 5
2 | Pilot | Лоцман на вход/выход из завода / Pilot in/out Shipyard | time | 4
3 | Tugs \ in\out SY | Буксиры на вход и выход судна из завода / Tugboat in/out Shipyard | time | 2
4 | Wharfage | Стоянка у причальной стенки / Wharfing / berthing dues and charges. | days | 16
5 | Pre-docking | Набрать стапель по доковому чертежу / Dock preparation in accordance with docking plan | time | 1 |  | СТ-192.360081.010 Docking PLAN
6 | Pilot \ Dock.Undock | Лоцман на вход/выход из дока / Pilot in/out dry-dock | time | 2
7 | Tugs\ Dock.Undock | Буксиры на вход и выход судна из дока / Tug boats in/out dry-dock | time | 2
8 |  | Постановка судна в док и вывод судна из дока, включая стоянку в первые сутки включая швартовные бригады / Docking/slip and undocking/slip including dues and charges for the first day and mooring team | time | 1
9 |  | Стоянка в доке последующие сутки / Drydock dues and charges next days | days | 5
10 |  | Перестановка и замена кильблоков / Shifting & replacing blocks. | lot | 2 |  | СТ-192.360081.010 Docking PLAN
11 |  | Демонтаж/монтаж сливных пробок цистерн балласта (комплект 14 шт); Изготовить новые свинцовые прокладки; Произвести вакуумный тест. Dismantle/mounting plugs of ballast tank (set - 14); allow newly made (SY) lead gaskets and vacuum test. | set | 1 |  | 1090-262-111-B bottom plugs Plug Thread M42x2 Lead Gasket 55x42x3.5
12 |  | Установить\убрать трап-сходню для доступа на главную палубу судна. To install \ to remove the gangway to provide safe access to main deck | time | 3
13 |  | Обеспечить пожарную вахту/пожарное обеспечение 24 часа в сутки. / Provide a 24 hour/day combined fire watch/watchman service. | дней | 6
14 |  | Подсоединить и отсоединить водопожарный трубопровод / connect disconnect fire line | time | 3
15 |  | Обеспечить поддержание постоянной подачи воды в судовую пожарную магистраль, а в случае ее ремонта, предоставить дополнительную магистраль, растянутую по палубам судна. Соединения должны быть рассчитаны на подачу воды не менее 180 т/час и обеспечивать струю воды не менее 12 м от верхней палубы судна от двух независимых судовых пожарных шлангов со стандартными насадками. / Provide a supply of fire fighting water, either into the ship's fire main or where this is under repair, by way of an independent manifold placed on board. Connection should be capable of supplying water at a minimum of 180 T/h; and maintaining two independent jets of water from ship's standard nozzles, each with a throw of at least 12m from the highest deck. | days | 6
| 15.1 Fire main | Подсоединить и отсоединить водопожарный трубопровод \ Fire line : line connection & disconnection | lot | 6
16 |  | Предоставить услуги сертифицированного специалиста для выполнения газового анализа, с выдачей сертификатов, среды во всех помещениях, где будут производиться сварочные работы, а также для доступа в закрытые помещения. Частота производства замеров должна соответствовать местному законодательству, но не реже 1 раза в день. / Provide the services of a qualified chemist to carry out inspections, and issue certificates, for all compartments where hot work is to be carried out, and enclosed spaces to which personnel are to enter. Frequency of inspections to comply with local regulations, but not to be less than daily. | time | 21
17 |  | Обеспечить леса вокруг и над винторулевого комплекса. / Provide the staging around and above Propeller and Rudder | m3 | 350
18 |  | Обеспечить заземление судна/ To provide the Earth connection | time | 1
19 |  | В течение всего периода стоянки судна в доке обеспечить подсоединение судовых систем сточных вод к фановой системе дока или к сборному танку. Обеспечить два соединения к отверстиям диаметром 60 мм; Возможные повреждения покрытия корпуса судна должны быть отремонтированы. / While in dry-dock to provide a connection from vessel's sewage unit outlet to yard sewage system or septic tank. Allow for two (2 off) connections to 60 mm outlet; staging up to 13 m; and damage to hull coatings to be made good after final disconnection. | days | 5
20 |  | Предоставить закрывающиеся мусорные баки для сбора и ежедневного удаления судовых бытовых отходов (минимум 1 куб.м. каждый). / Provide enclosed garbage containers for the collection and daily removal of vessel's domestic waste (min 1 m3 each). | days | 21
21 |  | Услуги крана для общесудовых нужд (погрузка снабжения и запасных частей) из расчета использования 1 час в день. / Provide cranage for vessel's use for loading domestic stores and spare gear. Allow for an average of 1 hour per day. | time | 10
22 |  | Снабжение судна пресной водой из расчета 200 т за период ремонта. / Supply a total of 200 tons of fresh water. Charges to include all necessary connections and disconnections. | тонна / ton | 200
23 |  | Укрыть проходы и коридоры жилых помещений, служебные помещения защитной пленкой ПВХ./ Cover the passages and decks of common accomodation with protecting PVC film /. | m2 | 200
24 |  | подсоединить и отсоединить трубопровод охлаждающей воды / Connect \disconnect cooling water line | set | 1
| A | Провизионная Реф. Установка \ Provision Ref Plant DN 40
| B | Система кондиционирования воздуха \ Air Con Unit DN150
| C | Система охлаждения ресивера СО2 \ CO2 Chiller DN 200
25 |  | Обеспечить подачу электропитания 690В/60 Гц путем /Provide a supply of electrical power at 690V / 60Hz, with maximum Power rate of 400 kWt. | кВт/ч kwh | 40000
26 |  | подсоединения берегового кабеля к судовой сети из расчета суммарной мощности 400 кВт. Connect \disconnect el. power cable, 400 kWt summary; during dry-dock only. | раз/ time | 3
27 |  | Швартовные испытания /Dock (mooring) trials. Произвести швартовные испытания с проверкой всех механизмов и устройств после ремонта / Dock (mooring) trials to be carried out in order to check all objects which were repaired. | hour | 2
28 |  | Ходовые испытания на полной мощности в течение 2 часов. От Исполнителя на испытаниях присутствуют 6 человек. По завершении испытаний организовать их доставку на берег. Sea trials during 2 hours. Allow for 6 SY persons to attend the vessel for trials and the necessary transportation of the party from the ship to shore on completion. | hour | 8
29 |  | Услуги буксира отдельно по факту / Tugging per hour | / hour
30 |  | УСЛУГИ АВТОКРАНА/ГРУЗОВИКА (при условии 8ч = 1день)
31 |  | Гидро Кран (100Т) | day | 8
32 |  | Кран (150Т) | day | 4
33 |  | Кран (200Т) | day | 2
34 |  | Кран-катер (для погрузки/выгрузки снабжения/оборудования) | time | 5
35 |  | Услуги грузовика
36 |  | Грузовик 5Т | day | 5
37 |  | Грузовик 10Т | day | 5
38 |  | Грузовик 2,5Т | day | 5
39 |  | Грузовик 3,5Т | day | 5
40 |  | Услуги автопогрузчика | day | 5
41 |  | Утилизация льяльных вод и отходов
42 |  | Льяльные воды | m3 | 20
43 |  | Масл. отходы | m3 | 15
44 |  | Пограничная охрана \ Borderguard | man / d | 31